附件1

安徽工程大学“119消防宣传月”安全隐患自查自纠表

学院（部门）：

| 检查项目 | 检查内容 | 存在的隐患 | 检查时间 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防器材 | 灭火器检查内容: 1.摆放地点有无遮挡、覆盖； 2．灭火器是否达到两年一次的维修期限； 3．压力表是否在绿色区域； 4．零件是否有脱落松动现象； 消防栓检查内容: 1.是否有渗水漏水现象； 2.水枪水带是否缺失； 3.出水情况是否正常。 |  |  |  |
| 消防通道 | 走廊楼道及出入口是否有杂物堆积。 |  |  |  |
| 实验室 | 1．有无落实消防安全责任人； 2．有无明确实验室管理人员及危险品管理人员； 3．有无药品出入库及使用登记。 |  |  |  |
| 燃气、烟囱 | 各食堂安全负责人安排检查清理。 |  |  |  |
| 学生寝室 | 1．有无私拉乱接电源现象； 2．有无违规电器使用； 3．室内有无抽烟现象及垃圾杂物堆积。 |  |  |  |
| 用电安全 | 1．私拉乱接； 2．老化松动； 3．超负荷过载现象。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

填表说明：

1.各学院（部门）将查出的隐患认真填写，并于11月20日前报保卫处；

2.对应检查内容，如无隐患填写“正常”。